## Sheet1
雨花区2022年一季度市政管网末梢水常规指标监测结果公示
检测时间：2022年1月5日
序号 | 监测点 | 所属街道 | 样品编号 | 地址 | 检测项目（33项） | 是否合格
1 | 侯家塘街道办事处 | 侯家塘 | w20220007 | 侯家塘街道胜利路2号 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、游离余氯、浑浊度、pH、色度、臭和味、肉眼可见物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、阴离子合成洗涤剂、氟化物、硝酸盐、氨氮、耗氧量、挥发酚、氰化物、砷、镉、铬、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、三氯甲烷、四氯化碳 | 是
2 | 砂子塘街道社区卫生服务中心 | 砂子塘 | w20220010 | 砂子塘街道王家冲82号 |  | 是
3 | 井湾子街道社区卫生服务中心 | 井湾子 | w20220009 | 井湾子街道井湾路146号 |  | 是
4 | 雨花区政府机关大院 | 圭塘 | w20220005 | 圭塘街道雨花区政府机关大院 |  | 是
5 | 高桥街道社区卫生服务中心 | 高桥 | w20220002 | 高桥街道上河国际北区栋 |  | 是
6 | 枫树山大桥小学 | 黎托 | w20220004 | 黎托街道广益社区石坝路290号 |  | 是
7 | 东山街道社区卫生服务中心 | 东山 | w20220006 | 东山街道黎郡社区熙春园9号栋 |  | 是
8 | 左家塘街道康达社区卫生服务中心 | 左家塘 | w20220008 | 左家塘街道韶山北路507号 |  | 是
9 | 黄兴医院 | 跳马 | w20220011 | 跳马镇石燕湖路51号 |  | 是
说明：1.市政管网末梢水按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价；2.雨花区2022年1季度市政管网末梢水合格率100%。
| 制表人：周利 |  |  | 审核人：邓谦成